# Опросный лист для заказа комплектных трансформаторных подстанций

| 1 . Тип подстанции | Двухтрансформаторная проходная (2КТП П) |
| --- | --- |
|  | Однотрансформаторная проходная (КТП П) |
|  | Однотрансформаторная тупиковая (КТП Т) |
|  | Однотрансформаторная столбовая (до 250 кВА) |
| 2. Мощность КТП, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| 3. Ввод на стороне ВН | Воздух | Кабель |
| 4. Вывод на стороне НН | Воздух | Кабель |
| 5. Ном. рабочее напряжение, кВ | 6 | 10 |

Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН)

| 6. Наличие разрядников | РВО | ОПН | Нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. Наличие ВНР на стороне ВН ( для КТП П) | Да | Нет |
| 8. Наличие РВЗ на стороне ВН(кроме столб.) | Да | Нет |
| 9. Наличие РЛНД на стороне ВН | Да | Нет |
| 10. Наличие силового трансформатора ТМ | Да | Нет |

Распределительное устройство низшего напряжения, 0.4 кВ (РУНН)

| 1 1. Вводное устройство |  | Разъединитель РЕ-19 (1000А) | Авт. Выключатель______А |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. Наличие разрядников: | РВН или ОПН | РВО | ОПН | Нет |
| 13. Счетчики учета электроэнергии | Индукционный | Активный | Реактивный |
|  | Электронный | Активный | Реактивный |
| 14. Приборы контроля |  | Вольтметр | 3 амперметра |
| 15. Уличное освещение, Зх16А | Да | Нет |
| 16. Коммутирующий аппарат на отходящих линиях | Автоматический выключатель (тип ВА) | Рубильник с предохранителями (РПС) |
| 17. Ток отходящих линий, | А | Номинальный ток аппарата | Ток предохранителя |
|  | Линия 1 |  |  |
|  | Линия 2 |  |  |
|  | Линия 3 |  |  |
|  | Линия 4 |  |  |
|  | Линия 5 |  |  |

Примечание:   1. Опросный лист заполняется на основании схемы электрической принципиальной.

2. При заполнении опросного листа нужное - подчеркнуть.

3. Заполненный лист отправить по факсу (343) 222-07-70 или       e-plan2007@yandex.ru

e-plan@energo-plan.ru

Дополнительные требования по изменению схемы электрической принципиальной или набору аппаратуры, устанавливаемой на подстанцию:

1.

2.

3	.

# Заказчик

# Наименование организации

# Адрес

# Должность

# Ф. И. О.

Телефон(факс)					www.energo-plan.ru